Réservoir mobile gasoil

pompe manuelle

Réf. 10022100

339 € H.T.

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe rotative manuelle en aluminium – débit libre 50 l/mn

Flexible de distribution 3/4" – 4 m Bec de distribution 150 mm Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm

Poids 9 kg

Conforme à la norme ADR

# Les Nouveautés

Réservoir mobile gasoil

kit pompe 12 v

Réf. 10022101

429 € H.T.

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm Pompe 12 V – débit libre 40 l/mn Fusible 25 A

Flexible de distribution 3/4" – 4 m

Pistolet standard

Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm

Poids 11 kg

Conforme à la norme ADR

Réservoir mobile EssENCE

pompe manuelle

Réf. 10022102

449 € H.T.

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe rotative manuelle en aluminium – débit libre 50 l/mn

Câble de masse avec pince 1m Flexible de distribution 3/4" – 4 m Pistolet standard

Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm

Poids 11 kg

Conforme à la norme ADR

Réservoir mobile adBlue®

pompe manuelle

Réf. 10022103

349 € H.T.

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe rotative manuelle en polypropylène – débit libre 50 l/mn

Flexible de distribution 3/4" – 4 m Bec de distribution 150 mm Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm

Poids 10 kg

Conforme à la norme ADR

Réservoir mobile de pulvérisation

pompe 12 v

Réf. 10022105

459 € H.T.

Capacité cuve 68 litres

Bouchon ventilé 2"

Roues polyuréthane 200 mm

Pompe à membrane 12 V – débit 4 l/mn Câbles d’alimentation avec pinces Flexible de distribution spiralé 5 m – 1/2"

Lance inox 0,60 m – diamètre buse 1,1 mm Hauteur 960 mm

Largeur 480 mm

Profondeur 380 mm Pression de test 3 bar Poids 10 kg

Conforme à la norme ADR

THE

LUBRICATION

COMPANY

Promo

1

Rétention PEHD

version 4 fûts

Réf. 7010247

350 € H.T.

Bac de rétention 2 x 2 fûts Volume 800 l

version 2 fûts

Réf. 7010244

180 € H.T.

Bac de rétention 2 fûts Volume 400 litres

Polyéthylène HD PE80064 bleu Caillebotis polyéthylène bleu

Modèle clipsable

version iBC 1000 litres

Réf. 7010248

520 € H.T.

Bac de rétention 3 x 2 fûts

Volume 1200 l

Jonction tripode

aspirateur d'huile 70 litres

Réf. 47083

239 € H.T.

Aspirateur d’huile 70 litres

Cuve acier

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de refoulement 1600 mm Jauge latérale protégée

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW Vacuomètre

Soupape de sécurité Poignée avec protection

aspirateur – récupérateur 100 litres

Réf. 47486

389 € H.T.

Aspirateur – récupérateur 100 litres

Bol 18 litres Diamètre bol 400 mm Extension de 606 mm Tube télescopique 1"

Jauge latérale protégée

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de vidange de 1600 mm Hauteur maxi 1890 mm

Hauteur mini 1340 mm

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-B

Poignée avec protection

MW

Purgeur de freins et embrayages 7 litres avec accessoires

Réf. 10905

295 € H.T.

Capacité 7 litres

Livré avec 6 bouchons standards

2 bidons de purge avec flexible et oreillettes + 1 entonnoir

Indicateur de niveau

Manomètre de contrôle de pression produit (0-4 bar) Manomètre de contrôle de pression air (0-12 bar) Soupape de sécurité côté air et côté produit

# Matériel d'atelier

aspirateur d'huile 70 litres avec pré-chambre

Réf. 47286

349 € H.T.

Aspirateur d’huile 70 litres

Pré-chambre polycarbonate 8 litres avec vacuomètre

Soupape de sécurité

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de refoulement 1600 mm Jauge latérale protégée

Vidange pneumatique

Manomètre indicateur de pression de refoulement Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW Poignée avec protection

aspirateur – récupérateur d'huile 100 litres

avec pré-chambre

Réf. 47586

399 € H.T.

Aspirateur – récupérateur 100 litres

Pré-chambre polycarbonate 8 litres avec vacuomètre

Bol 18 litres – extension 606 mm Diamètre bol 400 mm

Extension de 606 mm Tube télescopique 1" Jauge latérale protégée

Flexible d’aspiration 2000 mm Flexible de vidange de 1600 mm Hauteur maxi 1890 mm

Hauteur mini 1340 mm

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW

Poignée avec protection

Récupérateur d'huile 70 litres

Réf. 49086

169 € H.T.

Récupérateur d’huile 70 litres Bol 18 litres orientable Vasque d’extension 606 mm Tube télescopique 1"

Roues caoutchouc – polypropylène injecté Hauteur Mini/ Maxi 1220 / 1710 mm Flexible refoulement 1600 mm

Jauge latérale protégée Support accessoire de vidange Vidange pneumatique

Poignée avec protection

2

Distribution huile – graisse

Distribution fixe

huile moteur sur fût

Réf. 10090311

290 € H.T.

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm Flexible huile 4 mètres

Pistolet compteur digital

Distribution mobile huile moteur sur fût

Réf. 10090317

385 € H.T.

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm Flexible huile 4 mètres Pistolet compteur digital Chariot 4 roues 200 kg

Distribution mobile graisse

sur tonnelet 50 kg

Réf. 74038

299 € H.T.

Pompe 50/1 – 730 mm Couvercle 385 mm Plateau suiveur 370 mm Flexible graisse 4 mètres Pistolet graisse

Chariot 4 roues 50 kg

Réf. 74041

299 € H.T.

Couvercle 420 mm Plateau suiveur 410 mm

Mallettes pompe à graisse électrique

version 14.4 v – NiCd

Réf. 10030750

119 € H.T.

Pompe à graisse électrique Ni/Cd

Capacité cartouche 400 g

Débit maxi 88 g/mn – Pression maxi 470 bar Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles

Kit avec 2 Batteries 14.4 V – 1500 mAh

Chargeur 230 V – 55 W – Temps de charge 1 h 15 mn Mallette de transport – Poids 6.4 kg

version 14.4 v – li/ion

Réf. 10030751

149 € H.T.

Pompe à graisse électrique Li/Ion

Capacité cartouche 400 g

Débit maxi 88 g/mn – Pression maxi 530 bar Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles

Kit avec 1 batterie 14.4 V – 1500 mAh Chargeur 230 V – 60 W – Temps de charge 1 h Mallette de transport – Poids 4.2 kg

version 18 v – NiCd

Réf. 10030725

159 € H.T.

Pompe à graisse électrique Ni/Cd

Capacité cartouche 400 g Débit maxi 100 g/mn Pression maxi 600 bar

Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles Kit avec 2 batteries 18 V – 1500 mAh

Chargeur 230 V – 80 W Temps de charge 1 h 15 mn

Débit par coup 2.5 cm3 – Pression maxi 600 bar Flexible 70 cm avec agrafe 4 mors

Puissance aimant en position traction 60 kg Poids 1.6 kg

Mallette de transport – Poids 7.8 kg

version 19.2 v – li/ion

Réf. 10030752

210 € H.T.

Pompe à graisse électrique Li/Ion

Capacité cartouche 400 g

Débit maxi 90 g/mn – Pression maxi 600 bar Flexible 75 cm avec agrafe 4 mors

Kit avec 1 batterie 19.2 V – 1500 mAh

Chargeur rapide 230 V – Temps de charge 1 h 10 mn Mallette de transport – Poids 8.3 kg

Pompe à graisse aimantée à double poignée

Réf. 10030105

91 € H.T.

Pompe à graisse double poignée type industrielle pour cartouche standard ou à visser

Capacité cartouche 400 g

3

Promo

THE LUBRICATION  COMPANY

Pompe adBlue®

multiproduits pour fût 220 litres

Réf. 10030708

26,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces

Pompe à levier télescopique pour fût 60-220 l Débit 0.5 litre à la levée

Corps en polypropylène – piston inox

Joints VIToN

Flexible distribution longueur 1.20 m Emballage individuel carton

Carton de 10 pcs

Pompe à huile

à levier télescopique pour fût 220 litres

Réf. 10030703

13,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces

Pompe à levier télescopique en acier pour fût 60-220 l

Débit 0.4 l à la levée

Piston acier – tube plongeur PE Segments en acier

Emballage individuel carton

Carton de 10 pcs

Pompe lR-lg

à levier télescopique pour fût 220 litres

Réf. 10030714

19,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces

Pompe à levier télescopique en PP pour fût 60-220 l

Débit 0.4 l à la levée

Corps PP – tube plongeur PP Piston inox – joint VIToN Emballage individuel carton Carton de 10 pcs

Distribution

Enrouleur électrique 230 V 3 x 2.5

Enrouleurs

Enrouleur EaU HaUTE PREssioN aBs / acier orientable

Réf. 85057

279 € H.T.

Flexible 15 mètres – 200 bar Carter ABS – châssis acier Flexible liaison 1.5 mètre Diamètre tuyau 5/16" – 8 mm Raccord TK 22 x 150

Pression maxi 200 bar

Support orientable

Enrouleur EaU

plastique carrossé 20 m – 1/2"

Réf. 89013

98 € H.T.

Flexible 20 mètres

Flexible liaison 1 mètre Diamètre tuyau 1/2" – 12.7 mm Pression maxi 10 bar

Support orientable

Pomme d’arrosage multi jets

Réf. 89022

149 € H.T.

Câble 20 mètres HO7RNF

Type rallonge

Section 3 x 2.5 mm2 Puissance déroulée 3200 W Classe IP 42/65

Support orientable

Enrouleur aiR

polypropylène haute densité air

Réf. 89100

75 € H.T.

Flexible HYBRIDE 15 mètres

Flexible débrayable

et programmable par mécanisme

Flexible liaison 0.9 mètre Diamètre tuyau 5/16" – 8 mm Pression maxi 12 bar

Support orientable

Enrouleur aiR

polypropylène haute densité air

Flexible débrayable et programmable Flexible liaison 0.9 mètre

Pression maxi 20 bar

Support orientable

Réf. 89101

101 € H.T.

Flexible HYBRIDE 15 mètres

Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 m

Réf. 89102

109 € H.T.

Flexible HYBRIDE 20 mètres

Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 m

Normes RoHS

4

Distribution GASOIL

Réservoir 200 l gasoil équipé groupe 12 v Pistolet de distribution à arrêt automatique

Réf. 10022310

419 € H.T.

Réservoir capacité 200 litres avec couvercle Pompe électrique 12 V

Débit libre maxi 45 l/mn Flexible de distribution 4 m

Pistolet de distribution à arrêt automatique Capot de protection pompe cadenassable Verrouillage à clé du remplissage

Réservoir 400 l gasoil équipé groupe 12 v Pistolet de distribution à arrêt automatique

Réf. 10022410

659 € H.T.

Réservoir capacité 400 litres

avec couvercle

Pompe électrique 12 V Débit libre maxi 45 l/mn Flexible de distribution 4 m Pistolet de distribution

à arrêt automatique

Capot de protection

pompe cadenassable

Verrouillage à clé du remplissage

groupe 12 v de distribution gasoil

Réf. 10071230

109 € H.T.

Pompe 12 V auto-amorçante – IP 55 Débit libre maxi 45 l/mn – bypass

Entrée sortie 3/4" Flexible aspiration 2 m sertis – 3/4" Flexible distribution 4 m sertis – 3/4"

Pistolet standard Clapet crépine laiton / inox Cycle de travail 30 mn

THE LUBRICATION  COMPANY

Promo

5

Distribution GASOIL – Filtration

Borne de gestion

et de distribution  gasoil*

Réf. 10070086

5 590 € H.T.

Borne de gestion self GASoIL et GNR Débit maxi 80 l/mn

Affichage à cristaux liquides

Clavier inox

Contrôle véhicule par badges (190 maxi) Contrôle chauffeur par codes sécurisés Mémoire interne de 500 transactions Transfert des données filaire ou radio Moteur 380 W TRI 1CV

Aspiration 1"1/2 – longueur maxi 25 m Filtration 30 μ et eau intégrée Précision 0.3 %

Flexible 4 m avec pistolet à arrêt automatique Dimensions L 480 x P 450 x H 1450 mm

*Existe aussi en version AdBlue® et sans

plomb

Cuve double enveloppe PEHD

1 500 litres (cuve garantie 15 ans)

vec groupe 100

*Hor

a	74224

Réf. 10074235

1 650 € H.T.*

s port

Capacité de cuve 1500 litres Dimensions 1720 x 770 x 1720 mm

Poids 90 kg

Pompe 230 V de type cube – 370 W – IP 55 Régime maxi 2800 t/mn

Pression maxi 1.4 bar

Débit maxi 60 l/mn – by-pass

Compteur 4 chiffres avec totalisateur 8 chiffres Entrée sortie 1"

Quick-coupling

Flexible aspiration 2 m sertis Flexible distribution 4 m sertis Pistolet à arrêt automatique Clapet crépine laiton / inox

équipement gasoil sur platine

avec compteur – flex 4 m – pistolet self

groupe de distribution

CUBE gasoil 230 v – 56 l/mn

Réf. 10074224

369 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante

370 W – IP 55

Régime maxi 2800 t/mn Pression maxi 1.4 bar

Débit maxi 60 l/mn – by-pass

Compteur 4 chiffres

avec totalisateur 8 chiffres

Entrée sortie 1"

Entrée sortie 1"

Flexible aspiration 2 m sertis Flexible distribution 4 m sertis Pistolet standard

Clapet crépine laiton/ inox

Platine de maintien semi-carrossée en U

version 230 v – 60 l/mn

Réf. 10072364

299 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante – 370 W – IP 55 Régime maxi 2800 t/mn

Pression maxi 1.4 bar

Débit maxi 60 l/mn – by-pass

version 230 v – 80 l/mn

Réf. 10072384

319 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante – 450 W – IP 55 Régime maxi 2800 t/mn

Pression maxi 2 bar

Débit maxi 80 l/mn – by-pass

Flexible aspiration 2 m sertis Flexible distribution 4 m sertis Pistolet à arrêt automatique

Filtres séparateurs et absorbeurs d’eau

Pistolet gasoil 50 l/mn à arrêt automatique

Réf. 10021060

55 € H.T.

Débit maxi 50 l/mn

Raccord tournant – Entrée femelle 3/4" Sortie ext / int 25 / 19 mm

Poids 1.3 kg

Pistolet gasoil 80 l/mn à arrêt automatique

Réf. 10021080

79 € H.T.

Débit maxi 80 l/mn

Raccord tournant – Entrée femelle 1" Sortie ext / int 27 / 21 mm

Poids 1.7 kg

Réf. 10070096

16 € H.T.

Tête de filtre 3/4" pour filtre 10070091

Réf. 10070091

14 € H.T.

Filtre water jailer 50 l/mn Absorption 130 ml

Tête de filtre 3/4" – 50 l/mn

Réf. 10070097

16 € H.T.

Tête de filtre 1"

pour filtre 10070092

Réf. 10070092

21 € H.T.

Filtre water jailer 65 l/mn Absorption 260 ml

Tête de filtre 1" – 65 l/mn

Display box 12 filtres

Réf. 10070099

249 € H.T.

Réf. 10070098

21 € H.T.

Tête de filtre 1"

pour filtre 10070095

Réf. 10070095

27 € H.T.

Filtre water jailer 80/120 l/mn Absorption 390 ml

Tête de filtre 1" – 80/120 l/mn

3 x Réf. 10070091

6 x Réf. 10070092

3 x Réf. 10070095

6

Distribution AdBlue®

groupe de distribution électrique 230 v – adBlue®

Réf. 37065

349 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55 Débit libre 35 l/mn

Flexible de distribution EPDM 6 m Flexible d’aspiration EPDM 1.5 m Raccord CDS/SEC pour IBC ou fût Pistolet manuel AdBlue®  haute qualité

groupe de distribution électrique 230 v – adBlue®

Réf. 37066

229 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55

Débit libre 26 l/mn

Flexible de distribution PVC 6 m Flexible d’aspiration PVC 1.5 m

Distribution électrique 230 v – adBlue pour iBC 1000 litres

Réf. 37075

399 € H.T.

Distribution électrique 230 V – AdBlue® pour IBC 1000 litres

– IBC non fourni –

IP 55 par pompe électrique à membrane 230 V – IP 55 Débit libre 35 l/mn

Flexible de distribution EPDM 6 m Flexible d’aspiration EPDM 1.5 m Platine de fixation

Support flexible

Raccord CDS/SEC pour IBC ou fût

Canne aspiration

Pistolet manuel AdBlue®  haute qualité

Enrouleur orientable adBlue® aBs / acier tambour ouvert

Pistolet manuel AdBlue® standard

Kit de distribution gravitaire pour iBC adBlue®  1000 litres

Réf. 10030742

89 € H.T.

Flexible de distribution luxe 3 m Raccord IBC 60 x 6

Colliers x 2

Pistolet manuel PP / inox (joints viton)

Réf. 88501

349 € H.T.

Flexible EPDM 8 m Flexible liaison EPDM 1 m

Diamètre tuyau 3/4" – 19 mm Raccord inox 3/4"

Pression maxi 20 bar

Support orientable

Pompe rotative adBlue® pour fût 220 litres

Réf. 10030734

59 € H.T.

Pompe en polypropylène – Téflon – viton Rotative – débit 60 l/mn

Conditionnement fût 220 l Flexible de sécurité 1.20 m Emballage individuel carton

Pompe à levier adBlue® télescopique pour fûts de 60 – 200 litres

Réf. 10030702

23,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces

Pompe à levier télescopique pour fût 60-220 l Débit 0.4 l à la levée

Corps PP – tube plongeur PP

Piston inox

Joints VIToN

Emballage individuel carton Carton de 10 pièces

Pistolet à arrêt automatique pour adBlue®

Réf. 10021091

159 € H.T.

Pistolet automatique – PP/ inox et joints viton Débit 8 à 50 l/mn

Entrée 3/4" F x raccord tournant cannelé Pour flexible 3/4"

Diamètre du bec de distribution 24 mm

Pistolet manuel pour adBlue®  HQ

Réf. 10021049

29 € H.T.

Pistolet manuel – PP/ inox et joints viton Débit 60 l/mn

Entrée 3/4" F x raccord cannelé Pour flexible 3/4"

Diamètre du bec de distribution 24 mm

Tube plongeur

avec tête pour raccord rapide CDs/sEC

Réf. 37068

24,90 € H.T.

THE LUBRICATION  COMPANY

Promo

7

Baladeuse magnétique

6 led High Power – 1 led Uv

Réf. 10819

9,90 € H.T.

Prix promo unitaire par 10 pièces

Baladeuse 6 led high power (600 lux) 1 led UV détection de fuite

Livrée avec 3 piles Autonomie 3-5 heures

Magnétique (1 aimant) Format stylo Interrupteur de marche

Baladeuse magnétique orientable 2 led High Power – 5 led Uv

Réf. 10818

49,90 € H.T.

Prix promo unitaire par 20 pièces

Baladeuse 2 led high power (1200 lux) 5 led UV détection fuite

Chargeur 12 et 230 V

Autonomie 3-5 heures Temps de charge 5 heures

avec indicateur

Magnétique (3 aimants) Double crochet – Interrupteur

Bonnes affaires

Réservoir 220 l adBlue® équipé avec groupe 12 v

Réf. 10022303

599 € H.T.

Réservoir capacité 220 litres

Pompe électrique à membrane 12 V – IP 55 Débit libre 26 l/mn

Flexible de distribution PVC 6 m Flexible d’aspiration PVC 0.3 m Pistolet manuel AdBlue®  haute qualité

Cuve gRv PEHD 50 litres adBlue® avec pompe 12 v – pistolet manuel

Réf. 10024205

221 € H.T.

Réservoir capacité 50 litres Jeu de 2 sangles de maintien

Pompe électrique

Création et réalisation graphique : Amélie L. - + 33 6 50 31 20 65 - www.amelie-l.com

à membrane 12 V – IP 55

Débit libre 26 l/mn

Cachet du Revendeur

Flexible de distribution PVC 6 m Flexible d’aspiration PVC 0.3 m Pistolet manuel polypropylène/ viton

Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs en prix publics Hors-Taxes. Franco de port 400 € net H.T, hors cuves et bacs de rétention. Sous réserve d’erreurs typogra- phiques. Photos non contractuelles. Les appareils et spécificités peuvent être modifiés à tout moment.

Coffret pompe à graisse manuelle

ou pneumatique

Réf. 10030756

52 € H.T.

Prix unitaire spécial par 5 pièces

Pompe à graisse manuelle ou pneumatique en acier

Pression d’utilisation 414 bar – R 42/1 Flexible 30 cm – 10x100 – agrafe 4 coupelles Jeu de 6 clés mixtes

1 tournevis plat – 1 tournevis cruciforme 1 pince universelle – 1 pince droite

1 jeu de coupleur air Livré avec 20 graisseurs

Emballage individuel carton – Carton de 5 pcs

THE LUBRICATION COMPANY

Ets LURO

Z.A. – 1, Allée Mansart – BP 21 – 33470  Gujan-Mestras  –  FRANCE

Tél. +33 (0)5 56 66 15 34 – Fax +33 (0)5 56 66 59 16

www.luro.fr

8